附件1

需求及要求如下：

1.安装一键式可视对讲报警装置，实施全覆盖到每个科室。结合医院各科室情况现需采购30台一键式可视对讲报警装置，及报警主机一台，交换机30台，含辅材、线材、线管等,确保畅通有效，安全使用。

2.设备功能要求：一键式可视对讲报警器需具备摄像头+对讲功能及一键呼叫值班控制室及时到位，报警主机需具备寻呼可视通话功能。

3.采购金额：30个点位，60000元以内价格采购。

4.质保一年，免费服务2年不收取人工费。

5.其它要求：原有一键式无线报警装置一套，免费维护好，确保在有效范围内尽量正常使用至搬迁到新大楼。