郴州市北湖区人民医院（市三医院北院）口腔科中央空调采购需求

项目名称：口腔科中央空调采购及安装

项目地点：郴州市南岭大道429号，郴州市北湖区人民医院（市三医院北院）口腔科

项目采购需求：

1、面积：口腔科大厅面积150平方米、房间面积150平方米

2、制冷参数：设计冷量：240W/平方米；单间制冷量：36KW

3、机组型号：变频风管机，大5P两台，单机制冷量12KW；大3P两台，单机制冷量7.2KW

4、配件材料规格：专用连接铜管带保温套（Φ615米、Φ1030米、Φ16.0545米）、PVC-U排水管及接头、风口帆布、软管、凸嘴、天圆地方、ABS双层百叶送风口、铝合金单层条形回风口、内机吊杆及铜管吊架、室内外机连接屏蔽信号线、线控器、遥控器等所有材料和配件

5、人工安装费、打孔费、运输费、税费等：由中标方承担

6、品牌：国内知名品牌

7、保修期：主机保修三年

8、施工周期：中标后一周内完成

9、预算费用：总费用控制在5万元以内