# 水处理系统移机服务（含配件耗材更换）

- 采购预算：肆万肆仟元整（44000元）

- 服务内容概述：

1. 北院区水处理设备的拆卸与重新安装至总院区血透中心，确保设备在移机后能够正常、稳定地运行。（满足血透要求）

2. 总院区现有水处理设备的拆卸工作。

3. 移机后，负责管路系统的安装与连接，包括提供所有必需的材料。

4. 对移机的水处理设备进行全面的反渗透膜更换，品牌需为国际一线知名品牌。

5. 更换移机水处理设备的填充材料，包括但不限于沙罐、树脂罐等。

- 质量保证期：自设备移机完成并投入使用之日起，为期一年。