**电梯维保采购需求**

一、项目名称：郴州市第三人民医院电梯维保

二、项目地址：郴州市健康路8号

三、电梯台数：8台（2台16层、2台17层、4台10层）

四、预算金额：8.4万元，采用全包形式（包含人工费、配件材料费、限速器校验费、年检费、保险费、125载重检测费、税金等各项费用）

五、服务年期：一年（合同签订之日起算）

六、资质需求：

1、具有电梯安装与维修资质。

2、具有特种设备生产许可证，经市场监督管理局备案且具备丰富经验的维保单位，有医院电梯维保经验者优先。

3、服务涵盖定期维保、故障排除、部件更换等。

4、需提供 24 小时应急服务，及时响应，确保电梯安全稳定运行，随时保障医患正常使用。