# 2025年度消防维保服务采购需求

一、项目预算金额：5万元以内。

二、消防维保项目基本情况介绍及要求：

（一）、本次消防范围：内科1号楼、医辅楼3号楼、共计面积27000平方米。

（二）、本次消防维保工作内容：消防供配电设施，火灾自动报警系统，消防供水设施，消火栓灭火系统，自动喷水灭火系统，防排烟系统，火灾应急照明和疏散指示标志，应急广播系统，消防专用电话，防火分隔设施，消防电梯，电气火灾监控系统， 院内已有所有消防设施。

（三）、中标单位在承接我院消防维保工作后，依据我院要求每月上门一次对所有消防设施进行检查并出具当月维保记录。如有紧急故障或院方要求配合应及时响应并赶赴现场协助处理。

（四）、在服务期间所损坏的消防配件在50元以下（包含50）元的由维保方承担，超出金额的配件由医院方购买或委托维保方采购并更换。（配件价格清单作为合同附件）

三、投标单位须满足具备以下条件：

- 投标方须为在中华人民共和国境内依法注册成立的独立法人企业，具有独立承担民事责任的能力。

- 投标方应具备有效的消防维保服务许可证，以确保具备提供专业消防维保服务的合法资质。（在社会消防技术服务信息系统备案）

- 投标方应具备必要的技术设备和专业人才，能够满足项目的技术与服务支持和运营维护需求。（登记消防注册工程师）

（四）投标方应在本地有同等医疗机构服务经验，具备医疗机构服务业绩。

- （五）根据现行业的消防服务规范要求，投标方公司应满足ISO9001三体系认证。

- （六）我单位现有【智慧消防传输报警设备】投标方应有接报警平台，可链接我院现有设备系统，确保正常使用。（本地平台优先）

- （七）投标方需对我院所有消防情况及消防设施设备进行勘察，精准熟知实际情况。（规避后期模糊不清），联系部门：保卫科，联系电话：0735-2290261。

（八）本次消防维保招标不接受联合体，中标后不得转包。