郴州市北湖区人民医院（市三医院北院）

热水系统节能改造项目采购需求

**一、项目名称：**热水系统升级改造项目

**二、项目地点：**郴州市南岭大道429号，郴州市北湖区人民医院（市三医院北院）老门诊大楼楼顶

**三、项目采购需求：**

1、老门诊大楼楼顶的热水系统升级改造为空气源热水机组，具体设备、材料名称、规格及型号、技术参数、数量等内容见附件一，要求用一线品牌。

2、施工期间需保证原热水系统正常运行。

3、负责原老旧空气源机组的拆卸工作，确保安全，如有动火情况，需提前报备，确保现场安全。

4、工期：施工周期控制在15天以内

5、质保期：两年

6、预算费用：总费用控制在人民币7万元以内