## 监测指标
附件一：郴州市北湖区人民医院医疗废水监测指标一览表
类别 | 序号 | 点位名称 | 监测指标 |  | 监测频次要求 |  |  |  |  | 次数/年
|  |  |  | 周 | 月 | 季度 | 半年 | 年 | 每次采样频次
医疗废水 | 1 | DW001总污水排放口 | 悬浮物（SS） | √ |  |  |  |  | 3 | 52
| 2 |  | 五日生化需氧量 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 3 |  | 化学需氧量 | √ |  |  |  |  | 3 | 52
| 4 |  | pH值（无量纲） |  | √ |  |  |  | 3 | 12
| 5 |  | 粪大肠菌群 |  | √ |  |  |  | 3 | 12
| 6 |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 7 |  | 氨氮（NH3-N） |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 8 |  | 石油类 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 9 |  | 动植物油 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 10 |  | 挥发酚 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 11 |  | 总氰化物 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 12 |  | 总余氯（以Cl计） |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 13 |  | 肠道致病菌 |  |  |  | √ |  | 3 | 2
| 14 |  | 肠道病毒 |  |  |  | √ |  | 3 | 2
| 15 | DW0021#科室预处理排放口 | 总α放射性 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 16 |  | 总β放射性 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 17 | DW0032#科室预处理排放口 | 总汞 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 18 |  | 总镉 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 19 |  | 总铬 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 20 |  | 六价铬 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 21 |  | 总砷 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 22 |  | 总铅 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
无组 织废 气 | 1 | 污水处理站周界 | 氨（氨气） |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 2 |  | 氮 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 3 |  | 硫化氢 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 4 |  | 臭气浓度（无量纲） |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 5 |  | 氯 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
| 6 |  | 甲烷 |  |  | √ |  |  | 3 | 4
噪声 | 1 | 厂界四周（昼间、夜间） | 等效声Leq（A）声级 |  |  | √ |  |  | 2 | 16