# 郴州市第三人民医院外墙防护网采购需求

**一、项目名称及金额：**

名称：郴州市第三人民医院外墙防护网安装采购，预算金额：256036.98元以内。

**二、服务内容：**

医技综合楼、住院部外墙防护网制作安装及其附属拆除修补。

**三、服务数量：**

以投标工程量清单及实际工程量为准，清单以外项目另行计费，投标单位需与医院总务科（王老师）现场对接施工要求。

**四、项目期限：50天。**

**五、项目地点：**医技综合大楼、住院部。

**六、付款方式：**具体以签订合同时约定。

**七、服务要求（需具备装修资质）**

1、材料使用。材料进场使用需做好如下工作：

a、所有材料必须有出厂合格证明，并符合国家相关标准和投标文件清单约定（具体参数见设计图）；

b、进场主材需提请院方共同参与进场验收；

c、做好材料进场登记及相关台账，以便随时查阅。

2、安全施工。（特种设备及人员必须持证上岗）施工前需做好如下工作：

a、设置施工隔离区，用施工围挡做好施工区域隔离；

b、搭设安全通道，在医技综合楼前后、住院部出口各搭设符合安全施工规范要求的安全通道，搭设完成后方可施工；

c、悬挂安全警示标志标牌，遵守各项安全规章制度。

3、文明施工。整个施工过程需做好如下工作：

a、施工所用材料、设备器材在施工隔离区域内整齐堆放；

b、施工现场干净整洁，建筑垃圾及时清理清运，不留隔夜垃圾；

c、施工尽量不影响医院日常医疗工作，如有不可避免的施工需求，需及时与院方沟通，协调安排之后方可进行。

4、做好“三保四及时”：

a、“三保”即保质、保量、保进度；

b、“四及时”即及时完成项目、及时清理场地、及时提请验收、及时完成结算。

**八、特别说明：**

本项目无预付款、进度款，工程完工后经审计一次性支付，具体支付金额以合同约定与最终结算为准，中标方负责开具普通税票。

**九、防坠网剖面示意图附后：**

